## Sheet1
附件3
深圳市2020年度新能源汽车充电设施建设补贴项目核减情况汇总表
所属区域 | 企业名称 | 序号 | 场站名称 | 建成投用年度 | 企业申报充电桩数量（个） | 企业申报装机功率（kW） | 企业申报场站金额 (万元) | 核定充电桩数量（个） | 报装容量（kVA） | 核定补贴装机功率（kW） | 核减功率（kW） | 场站核减（调整）金额 （万元） | 核减原因
|  | 合计 |  |  | 2404 | 262739 | 11165.27 | 2263 | —— | 228026 | 34713 | 1540.95
福田区 | 普天新能源（深圳）有限公司 | 小计 |  |  | 85 | 6060 | 244.8 | 39 | —— | 2020 | 4040 | 195.6
|  | 1 | 民乐P+ R停车场充电站 | 2016 | 65 | 3060 | 64.8 | 39 | 3200 | 2020 | 1040 | 15.6 | 现场核查发现26个交流充电桩缺失，涉及交流装机功率1040kW，核减15.6万元。
|  | 2 | 建设路总站充电站 | 2017 | 10 | 1500 | 90 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 90 | 建设在楼宇架空层，且未提交消防手续证明文件，核减90万元。
|  | 3 | 壹方中心站充电站 | 2017 | 10 | 1500 | 90 | 0 | 1600 | 0 | 1500 | 90 | 建设在楼宇架空层，且未提交消防手续证明文件，核减90万元。
罗湖区 | 深圳市顺佳成售电有限公司 | 小计 |  |  | 138 | 13876 | 651.34 | 132 | —— | 12842 | 1034 | 31.7
|  | 4 | 龙华观澜粤豪工业园充电站 | 2018 | 22 | 1704 | 87.12 | 22 | 1600 | 1600 | 104 | 3.12 | 装机功率超报装容量104kW，核减3.12万元。
|  | 5 | 南山西丽沙河西充电站 | 2018 | 47 | 5358 | 297.54 | 47 | 5000 | 5000 | 358 | 10.74 | 装机功率超报装容量358kW，核减10.74万元。
|  | 6 | 龙岗沙湾丹沙充电站 | 2019 | 27 | 1494 | 53.88 | 21 | 1600 | 1242 | 252 | 5.04 | 6个交流充电桩建在室内架空层，且未办理消防手续证明文件，涉及交流装机功率252kW，核减5.04万元。
|  | 7 | 福田梅林农批市场充电站 | 2020 | 42 | 5320 | 212.8 | 42 | 5000 | 5000 | 320 | 12.8 | 装机功率超报装容量320kW，核减12.8万元。
南山区 | 深圳百跑科技有限公司 | 小计 |  |  | 83 | 2523 | 115.97 | 28 | —— | 1124 | 1399 | 54.29
|  | 8 | 巴斯巴平湖荟港城充电站 | 2017 | 6 | 410 | 15 | 0 | 415 | 0 | 410 | 15 | 未提交社会投资项目备案资料，核减15万元。
|  | 9 | 巴斯巴福永海鲜市场充电站 | 2018 | 14 | 760 | 40.8 | 11 | 800 | 620 | 140 | 6 | 现场核查发现1个直流桩停用，涉及直流装机功率60kW，核减3.6万元；现场核查发现2个交流桩缺失，涉及交流装机功率80kW，核减2.4万元。
|  | 10 | 巴斯巴龙华城市明珠花园充电站 | 2017 | 12 | 84 | 2.52 | 0 | 105 | 0 | 84 | 2.52 | 未提交社会投资项目备案资料，核减2.52万元。
|  | 11 | 龙华区鹏腾达工业园充电站 | 2018 | 8 | 278 | 10.76 | 0 | 315 | 0 | 278 | 10.76 | 未提交社会投资项目备案资料，核减10.76万元。
|  | 12 | 巴斯巴罗湖金稻田公寓充电站 | 2017 | 4 | 28 | 0.84 | 0 | 66 | 0 | 28 | 0.84 | 未提交社会投资项目备案资料，核减0.84万元。
|  | 13 | 巴斯巴罗湖谱心苑充电站 | 2017 | 5 | 35 | 1.05 | 0 | 53 | 0 | 35 | 1.05 | 未提交社会投资项目备案资料，核减1.05万元。
|  | 14 | 巴斯巴高科大厦充电站 | 2018 | 22 | 844 | 42.48 | 17 | 800 | 504 | 340 | 15.6 | 现场核查发现3个直流桩停用，涉及直流装机功率180kW，核减10.8万元；现场核查发现2个交流桩缺失，涉及交流装机功率160kW，核减4.8万元。
|  | 15 | 巴斯巴中南名苑充电站 | 2017 | 5 | 35 | 1.05 | 0 | 66 | 0 | 35 | 1.05 | 未提交社会投资项目备案资料，核减1.05万元。
|  | 16 | 巴斯巴皇岗花园大厦充电站 | 2017 | 7 | 49 | 1.47 | 0 | 66 | 0 | 49 | 1.47 | 未提交社会投资项目备案资料，核减1.47万元。
| 深圳市新马能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 80 | 12800 | 512 | 80 | —— | 10000 | 2800 | 112
|  | 17 | 新马塘尾充电站 | 2019 | 80 | 12800 | 512 | 80 | 10000 | 10000 | 2800 | 112 | 装机功率超报装容量2800kW，核减112万元。
| 深圳特来电新能源有限公司 | 小计 |  |  | 145 | 11300 | 452 | 145 | —— | 9000 | 2300 | 92
|  | 18 | 会展中心充电站 | 2020 | 67 | 5700 | 228 | 67 | 4500 | 4500 | 1200 | 48 | 装机功率超报装容量1200kW，核减48万元。
|  | 19 | 深圳沙井塘尾充电站 | 2020 | 78 | 5600 | 224 | 78 | 4500 | 4500 | 1100 | 44 | 装机功率超报装容量1100kW，核减44万元。
| 致联新能源产业（深圳）有限公司 | 小计 |  |  | 103 | 6406 | 304.98 | 103 | —— | 6400 | 6 | 0.18
|  | 20 | 致联鹤洲充电站 | 2018 | 103 | 6406 | 304.98 | 103 | 6400 | 6400 | 6 | 0.18 | 装机功率超报装容量6kW，核减0.18万元。
宝安区 | 深圳智电新能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 67 | 4920 | 250.8 | 67 | —— | 4000 | 920 | 27.6
|  | 21 | 聚能•智电（聚丰）充电站 | 2018 | 67 | 4920 | 250.8 | 67 | 4000 | 4000 | 920 | 27.6 | 装机功率超报装容量920kW，核减27.6万元。
| 深圳市金霆新能源技术有限公司 | 小计 |  |  | 103 | 12960 | 518.4 | 103 | —— | 12500 | 460 | 18.4
|  | 22 | 金霆新能源会展东充电站 | 2020 | 103 | 12960 | 518.4 | 103 | 12500 | 12500 | 460 | 18.4 | 装机功率超报装容量460kW，核减18.4万元。
龙岗区 | 深圳市万充新能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 15 | 2360 | 141.6 | 0 | —— | 0 | 2360 | 141.6
|  | 23 | 沙井上星路站 | 2018 | 10 | 1560 | 93.6 | 0 | 1600 | 0 | 1560 | 93.6 | 充电站属扩建项目且已停运，核减93.6万元。
|  | 24 | 东湖公园站 | 2018 | 5 | 800 | 48 | 0 | 800 | 0 | 800 | 48 | 未提交社会投资项目备案资料，核减48万元。
| 深圳市永联科技股份有限公司 | 小计 |  |  | 83 | 13140 | 716.4 | 83 | —— | 10500 | 2640 | 136.4
|  | 25 | 深圳市罗湖区梧桐山公交总站充电站改造项目 | 2017 | 5 | 900 | 54 | 5 | 800 | 800 | 100 | 6 | 装机功率超报装容量100kW，核减6万元。
|  | 26 | 深圳市龙华区新区大道公交总站充电改造项目 | 2018 | 16 | 2880 | 172.8 | 16 | 2400 | 2400 | 480 | 28.8 | 装机功率超报装容量480kW，核减28.8万元。
|  | 27 | 深圳市龙华区清丽路公交总站充电站改造项目 | 2018 | 12 | 2160 | 129.6 | 12 | 1600 | 1600 | 560 | 33.6 | 装机功率超报装容量560kW，核减33.6万元。
|  | 28 | 深圳市龙华区观澜新田牛轭村充电站改造项目 | 2018 | 30 | 3600 | 216 | 30 | 3200 | 3200 | 400 | 24 | 装机功率超报装容量400kW，核减24万元。
|  | 29 | 深圳市龙华区新田环观南路观澜车队充电站改造项目 | 2019 | 20 | 3600 | 144 | 20 | 2500 | 2500 | 1100 | 44 | 装机功率超报装容量1100kW，核减44万元。
| 深圳市丰华集祥新能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 54 | 12960 | 518.4 | 54 | —— | 12500 | 460 | 18.4
|  | 30 | 丰华集祥-下李朗社区龙径山充电站项目 | 2020 | 54 | 12960 | 518.4 | 54 | 12500 | 12500 | 460 | 18.4 | 装机功率超报装容量460kW，核减18.4万元。
| 盈昌电子（深圳）有限公司 | 小计 |  |  | 36 | 8160 | 326.4 | 36 | —— | 8000 | 160 | 6.4
|  | 31 | 盈昌充电创客厂区充电站 | 2020 | 36 | 8160 | 326.4 | 36 | 8000 | 8000 | 160 | 6.4 | 装机功率超报装容量160kW，核减6.4万元。
| 深圳市龙盛通新能源汽车产业科技有限公司 | 小计 |  |  | 34 | 8160 | 326.4 | 34 | —— | 8000 | 160 | 6.4
|  | 32 | 龙西务地埔红花岭停车场充电站 | 2020 | 34 | 8160 | 326.4 | 34 | 8000 | 8000 | 160 | 6.4 | 装机功率超报装容量160kW，核减6.4万元。
龙华区 | 深圳市小特新能源有限公司 | 小计 |  |  | 72 | 7564 | 254.48 | 72 | —— | 6800 | 764 | 15.28
|  | 33 | 小特快充华雅站 | 2020 | 20 | 2200 | 80 | 20 | 2000 | 2000 | 200 | 4 | 装机功率超报装容量200kW，核减4万元。
|  | 34 | 小特快充上塘站 | 2020 | 44 | 4548 | 148.56 | 44 | 4000 | 4000 | 548 | 10.96 | 装机功率超报装容量548kW，核减10.96万元。
|  | 35 | 小特快充大浪站 | 2019 | 8 | 816 | 25.92 | 8 | 800 | 800 | 16 | 0.32 | 装机功率超报装容量16kW，核减0.32万元。
| 深圳华电智能股份有限公司 | 小计 |  |  | 80 | 8160 | 259.2 | 80 | —— | 8130 | 30 | 0.6
|  | 36 | 碧海湾充电站 | 2019 | 80 | 8160 | 259.2 | 80 | 8130 | 8130 | 30 | 0.6 | 装机功率超报装容量30kW，核减0.6万元。
| 深圳市青禾新能源有限公司 | 小计 |  |  | 321 | 22572 | 723.06 | 321 | —— | 20500 | 2072 | 36.26
|  | 37 | 青禾龙华万众城充电站 | 2019 | 57 | 3018 | 79.56 | 57 | 2500 | 2500 | 518 | 10.36 | 装机功率超报装容量518kW，核减10.36万元。
|  | 38 | 观澜福民充电站 | 2019 | 139 | 7272 | 185.04 | 139 | 6000 | 6000 | 1272 | 25.44 | 装机功率超报装容量1272kW，核减25.44万元。
|  | 39 | 南山马家龙充电站 | 2018 | 86 | 4002 | 127.26 | 86 | 4000 | 4000 | 2 | -10.74 | 申报金额计算错误，根据补贴标准予以修正，增加10.8万元；装机功率超报装容量2kW，核减0.06万元。
|  | 40 | 青禾科技园金汇球充电站 | 2020 | 39 | 8280 | 331.2 | 39 | 8000 | 8000 | 280 | 11.2 | 装机功率超报装容量280kW，核减11.2万元。
| 深圳市景蓝时代新能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 85 | 9936 | 390.72 | 85 | —— | 9230 | 706 | 23.12
|  | 41 | 梵帝凯东升小区充电站 | 2019 | 24 | 2808 | 108.96 | 24 | 2500 | 2500 | 308 | 8.96 | 申报功率与标准符合性检测报告不符，核减交流充电设施功率8kW，核减0.16万元；装机功率超报装容量300kW，核减8.8万元。
|  | 42 | 大浪汇鑫智创充电站 | 2020 | 13 | 1440 | 57.6 | 13 | 1250 | 1250 | 190 | 7.6 | 装机功率超报装容量190kW，核减7.6万元。
|  | 43 | 石观七星充电站 | 2020 | 17 | 2004 | 78.48 | 17 | 2000 | 2000 | 4 | 0.08 | 申报功率与标准符合性检测报告不符，核减交流充电设施功率4kW，核减0.08万元。
|  | 44 | 景蓝时代天汇充电站 | 2019 | 31 | 3684 | 145.68 | 31 | 3480 | 3480 | 204 | 6.48 | 申报功率与标准符合性检测报告不符，核减交流充电设施功率4kW，核减0.08万元；装机功率超报装容量200kW，核减6.4万元。
| 深圳市深电能售电有限公司 | 小计 |  |  | 47 | 4860 | 262.8 | 47 | —— | 4600 | 260 | 14.8
|  | 45 | 广聚泰充电站 | 2018 | 32 | 3840 | 230.4 | 32 | 3600 | 3600 | 240 | 14.4 | 装机功率超报装容量240kW，核减14.4万元。
|  | 46 | 大运软件小镇充电站 | 2020 | 15 | 1020 | 32.4 | 15 | 1000 | 1000 | 20 | 0.4 | 装机功率超报装容量20kW，核减0.4万元。
| 深圳市深国能新能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 250 | 39050 | 1562 | 250 | —— | 37400 | 1650 | 66
|  | 47 | 深国能观澜充电站 | 2019 | 96 | 14410 | 576.4 | 96 | 14400 | 14400 | 10 | 0.4 | 装机功率超报装容量10kW，核减0.4万元。
|  | 48 | 宝安航城新能源充电站 | 2020 | 90 | 14400 | 576 | 90 | 14000 | 14000 | 400 | 16 | 装机功率超报装容量400kW，核减16万元。
|  | 49 | 深国能朗华充电站 | 2019 | 35 | 5600 | 224 | 35 | 5000 | 5000 | 600 | 24 | 装机功率超报装容量600kW，核减24万元。
|  | 50 | 深国能龙东充电站 | 2020 | 29 | 4640 | 185.6 | 29 | 4000 | 4000 | 640 | 25.6 | 装机功率超报装容量640kW，核减25.6万元。
| 深圳市绿宝通能源科技有限公司 | 小计 |  |  | 127 | 22200 | 904.8 | 127 | —— | 20120 | 2080 | 100
|  | 51 | 大浪九区好马充充电站 | 2019 | 10 | 2160 | 86.4 | 10 | 2000 | 2000 | 160 | 6.4 | 装机功率超报装容量160kW，核减6.4万元。
|  | 52 | 光明马田好马充充电站 | 2019 | 21 | 4320 | 172.8 | 21 | 4000 | 4000 | 320 | 12.8 | 装机功率超报装容量320kW，核减12.8万元。
|  | 53 | 平湖好马充电站 | 2019 | 27 | 3480 | 139.2 | 27 | 3200 | 3200 | 280 | 11.2 | 装机功率超报装容量280kW，核减11.2万元。
|  | 54 | 平湖平大好马充电站 | 2020 | 41 | 7320 | 292.8 | 41 | 6000 | 6000 | 1320 | 52.8 | 装机功率超报装容量1320kW，核减52.8万元。
|  | 55 | 回龙埔好马充电站 | 2019 | 12 | 2760 | 117.6 | 12 | 3200 | 2760 | 0 | 7.2 | 申报金额计算错误，调减7.2万元。
|  | 56 | 雄丰好马充电站 | 2019 | 16 | 2160 | 96 | 16 | 3200 | 2160 | 0 | 9.6 | 申报金额计算错误，调减9.6万元。
| 深圳市万景华科技有限公司 | 小计 |  |  | 34 | 5640 | 225.6 | 34 | —— | 5000 | 640 | 25.6
|  | 57 | 万景华科技园新能源充电站 | 2019 | 34 | 5640 | 225.6 | 34 | 5000 | 5000 | 640 | 25.6 | 装机功率超报装容量640kW，核减25.6万元。
| 深圳万帮充电新能源有限公司 | 小计 |  |  | 69 | 6180 | 295.2 | 69 | —— | 5600 | 580 | 31.2
|  | 58 | 龙观路充电站 | 2018 | 40 | 2400 | 144 | 40 | 2000 | 2000 | 400 | 24 | 装机功率超报装容量400kW，核减24万元。
|  | 59 | 狮径路充电站 | 2020 | 29 | 3780 | 151.2 | 29 | 3600 | 3600 | 180 | 7.2 | 装机功率超报装容量180kW，核减7.2万元。
光明区 | 深圳市鹏电跃能能源技术有限公司 | 小计 |  |  | 293 | 20952 | 1207.92 | 274 | —— | 13760 | 7192 | 387.12
|  | 60 | 奥特迅光明基地充电站工程 | 2018 | 22 | 2160 | 129.6 | 22 | 1600 | 1600 | 560 | 33.6 | 装机功率超报装容量560kW，核减33.6万元。
|  | 61 | 龙华文化艺术中心电动汽车充电站工程 | 2018 | 34 | 2240 | 132 | 34 | 1600 | 1600 | 640 | 36 | 装机功率超报装容量640kW，核减36万元。
|  | 62 | 企龙山足球公园充电站工程 | 2018 | 18 | 1032 | 59.52 | 18 | 800 | 800 | 232 | 11.52 | 装机功率超报装容量232kW，核减11.52万元。
|  | 63 | 深圳市联想大厦充电站工程 | 2018 | 20 | 1240 | 69.6 | 20 | 800 | 800 | 440 | 21.6 | 装机功率超报装容量440kW，核减21.6万元。
|  | 64 | 深圳市南山区欧洲城迪卡侬电动汽车充电站工程 | 2018 | 14 | 1080 | 64.8 | 14 | 800 | 800 | 280 | 16.8 | 装机功率超报装容量280kW，核减16.8万元。
|  | 65 | 深圳市福田安托山公交充电站工程 | 2018 | 80 | 6480 | 388.8 | 80 | 4800 | 4800 | 1680 | 100.8 | 装机功率超报装容量1680kW，核减100.8万元。
|  | 66 | 现代演艺中心充电站工程 | 2018 | 8 | 1080 | 64.8 | 8 | 800 | 800 | 280 | 16.8 | 装机功率超报装容量280kW，核减16.8万元。
|  | 67 | 深圳市龙岗区龙园公园电动汽车充电站工程 | 2018 | 20 | 1240 | 69.6 | 20 | 800 | 800 | 440 | 21.6 | 装机功率超报装容量440kW，核减21.6万元。
|  | 68 | 深圳市大鹏新区大亚湾核电基地电动汽车充电站—滨海花园停车场 | 2018 | 23 | 1360 | 73.2 | 23 | 800 | 800 | 560 | 25.2 | 装机功率超报装容量560kW，核减25.2万元。
|  | 69 | 深圳市大鹏新区大亚湾核电基地电动汽车充电站—LBA/LBX停车场 |  | 30 | 1640 | 81.6 | 30 | 800 | 800 | 840 | 33.6 | 装机功率超报装容量840kW，核减33.6万元。
|  | 70 | 深圳市大鹏新区大亚湾核电基地电动汽车充电站—01楼北楼停车场 |  | 5 | 200 | 6 | 5 | 160 | 160 | 40 | 1.2 | 装机功率超报装容量40kW，核减1.2万元。
|  | 71 | 深圳市光明城高铁站充电站 | 2018 | 19 | 1200 | 68.4 | 0 |  | 0 | 1200 | 68.4 | 高铁站枢纽建设、TOD开发等原因，预计2021年下半年停车场及充电设施面临拆除，核减68.4万元。